## Selected_Turbines
Producer | Name | Rated Power (MW) | Rotor Diameter (meter) | Hub height (meter) | Tip height (meter | Sound Pressure (dB(A)) | Cut-in Wind speed (m/s) | Cut-out Wind speed (m/s) | Wind Class
Enercon | E-70 E4 | 2.3 | 71 | 54 | 89.5 | 104.5 | 2.5 | 34 | IEC IA
Enercon | E-115 EP3 E3 | 2.99 | 115.7 | 92 | 149.85 | 104.8 | 2.5 | 34 | IEC IA
Enercon | E-138 EP3 E2 | 4.2 | 138.25 | 149 | 218.125 | 106 | 2 | 28 | IEC IIIA
Vestas | V172-7.2 MW | 7.2 | 172 | 175 | 261 | 106.9 | 3 | 25 | DIBt (IIIA)

## Database
Producer | Name | Rated Power (MW) | Rotor Diameter (meter) | Hub height (meter) (often depends on Wind class!) | Sound Pressure (dB(A)) | Cut-in Wind speed (m/s) | Cut-out Wind speed (m/s) | Wind Class | Access Date | Source
Nordex | N117/3600 | 3.6 | 116.8 | 134 (up to) | 103.5 | 3 | 25 | IEC II | 2022-06-19 | https://www.nordex-online.com/de/product/n117-3600/
Nordex | N163/6.X | 6.0-6.X (flexible) | 163 | 164 (up to) | 105.5 | 3 | 26 |  | 2022-06-19 | https://www.nordex-online.com/de/product/n163-6-x/
Nordex | N163/5.X | 5.0 – 5.X (flexible) | 163 | 164 (up to) | 106.4 | 3 | 26 |  | 2022-06-19 | https://www.nordex-online.com/de/product/n163-5x/
Nordex | N149/5.X | 5.0 – 5.X (flexible) | 149.1 | 164 (up to) | 104.8 | 3 | 26 |  | 2022-06-19 | https://www.nordex-online.com/de/product/n149-5x/
Nordex | N131/3900 | 3.9 | 131 | 134 (up to) | 106.2 | 3 | 25 | IEC III | 2022-06-19 | https://www.nordex-online.com/de/product/n131-3900/
Nordex | N131/3600 | 3.6 | 131 | 134 (up to) | 104.9 | 3 | 25 | IEC II | 2022-06-19 | https://www.nordex-online.com/de/product/n131-3600/
Vestas | V126-3.45 MW | 3.45 | 126 | 87; 117 | 104.4; 107.3 | 3 | 22.5 | IEC IIA/IIB | 2022-06-19 | https://www.vestas.com/en/products/4-mw-platform/V126-3-45-MW ; https://nozebra.ipapercms.dk/Vestas/Communication/Productbrochure/4MWbrochure/4mw-platform-brochure-q4-2020/?page=14
Vestas | V126-3.45 MW | 3.45 | 126 | 137; 147 | 104.4; 107.3 | 3 | 22.5 | IEC IIIA/DIBtS | 2022-06-19 | https://www.vestas.com/en/products/4-mw-platform/V126-3-45-MW ; https://nozebra.ipapercms.dk/Vestas/Communication/Productbrochure/4MWbrochure/4mw-platform-brochure-q4-2020/?page=14
Vestas | V126-3.45 MW | 3.45 | 126 | 149; 166 | 104.4; 107.3 | 3 | 22.5 | DIBtS | 2022-06-19 | https://www.vestas.com/en/products/4-mw-platform/V126-3-45-MW ; https://nozebra.ipapercms.dk/Vestas/Communication/Productbrochure/4MWbrochure/4mw-platform-brochure-q4-2020/?page=14
Vestas | V117-4.2 MW | 4 | 117 | 84 | 106 | 3 | 25 | IEC IIA | 2022-06-19 | https://www.vestas.com/en/products/4-mw-platform/V117-4-2-MW
Vestas | V117-4.2 MW | 4.2 | 117 | 91.5 | 106 | 3 | 25 | IEC IB | 2022-06-19 | https://www.vestas.com/en/products/4-mw-platform/V117-4-2-MW
Vestas | V162-6.2 MW | 6.2 | 162 | 119m; 125; 166; 169; | 104.8 | 3 | 25 | IEC S | 2022-06-19 | https://www.vestas.com/en/products/enventus-platform/v162-6-2-mw
Vestas | V162-6.2 MW | 6.2 | 162 | 119m; 125; 166; 169; | 104.8 | 3 | 25 | DIBt S | 2022-06-19 | https://www.vestas.com/en/products/enventus-platform/v162-6-2-mw
Vestas | V162-7.2 MW | 6.8 | 162 | 119; 169 | 105.5 | 3 | 25 | IEC S | 2022-06-19 | https://www.vestas.com/en/products/enventus-platform/v162-7-2-mw
Vestas | V172-7.2 MW | 7.2 | 172 | 112; 117; 150; 166 | 106.9 | 3 | 25 | IEC S | 2022-06-19 | https://www.vestas.com/en/products/enventus-platform/V172-7-2-MW
Vestas | V172-7.2 MW | 7.2 | 172 | 164; 175 | 106.9 | 3 | 25 | DIBt | 2022-06-19 | https://www.vestas.com/en/products/enventus-platform/V172-7-2-MW
Vestas | V117-3.45 MW | 3.45 | 117 | 80; 91.5 | 106.8 | 3 | 25 | IEC IB | 2022-06-19 | https://www.vestas.com/en/products/4-mw-platform/V117-3-45-MW ; https://nozebra.ipapercms.dk/Vestas/Communication/Productbrochure/4MWbrochure/4mw-platform-brochure-q4-2020/?page=12
Vestas | V117-3.45 MW | 3.45 | 117 | 116.5 | 106.8 | 3 | 25 | IEC IB/IEC IIA/DIBtS | 2022-06-19 | https://www.vestas.com/en/products/4-mw-platform/V117-3-45-MW ; https://nozebra.ipapercms.dk/Vestas/Communication/Productbrochure/4MWbrochure/4mw-platform-brochure-q4-2020/?page=13
Vestas | V90-2.0 MW | 2.2 | 90 | 80 | 104 | 4 | 25 | IEC IIA | 2022-06-19 | https://www.vestas.com/en/products/2-mw-platform/V90-2-0-MW
Vestas | V112-3.45 MW | 3.45 | 112 | 69 ; 94 | 105.4 | 3 | 25 | IEC IA | 2022-06-19 | https://www.vestas.com/en/products/4-mw-platform/V112-3-45-MW
Enercon | E-70 E4 | 2.3 | 71 | 54; 64; 75; | 104.5 | 2.5 | 34 | IEC IA | 2022-06-19 | https://www.enercon.de/fileadmin/Redakteur/Medien-Portal/broschueren/EC_Datenblaetter_WEA_de_082019.pdf
Enercon | E-70 E4 | 2.3 | 71 | 85; 98 | 104.5 | 2.5 | 34 | IEC IIA | 2022-06-19 | https://www.enercon.de/fileadmin/Redakteur/Medien-Portal/broschueren/EC_Datenblaetter_WEA_de_082019.pdf
Enercon | E-82 E2 | 2.3 | 82 | 78; 84; 85; 98; 108; 138 | 106 | 2.5 | 34 | IEC IIA | 2022-06-19 | https://www.enercon.de/fileadmin/Redakteur/Medien-Portal/broschueren/EC_Datenblaetter_WEA_de_082019.pdf
Enercon | E-82 E4 | 2.35 | 82 | 78; 84 | 106 | 2.5 | 34 | IEC IA | 2022-06-19 | https://www.enercon.de/fileadmin/Redakteur/Medien-Portal/broschueren/EC_Datenblaetter_WEA_de_082019.pdf
Enercon | E-82 E4 | 3 | 82 | 59; 69 | 106 | 2.5 | 34 | IEC IIA | 2022-06-19 | https://www.enercon.de/fileadmin/Redakteur/Medien-Portal/broschueren/EC_Datenblaetter_WEA_de_082019.pdf
Enercon | E-115 EP3 E3 | 2.99 | 115.7 | 67; 92; 122; 149 | 104.8 | 2.5 | 34 | IEC SA | 2022-06-19 | https://www.enercon.de/fileadmin/Redakteur/Medien-Portal/broschueren/EC_Datenblaetter_WEA_de_082019.pdf
Enercon | E-115 EP3 E3 | 4.2 | 115.7 | 135 | 104.8 | 2.5 | 34 | IEC IIA | 2022-06-19 | https://www.enercon.de/fileadmin/Redakteur/Medien-Portal/broschueren/EC_Datenblaetter_WEA_de_082019.pdf
Enercon | E-138 EP3 E2 | 3.5 | 138.25 | 81; 96; 111; 131 | 106 | 2 | 28 | IEC SA | 2022-06-19 | https://www.enercon.de/fileadmin/Redakteur/Medien-Portal/broschueren/EC_Datenblaetter_WEA_de_082019.pdf
Enercon | E-138 EP3 E2 | 4.2 | 138.25 | 149; 160 | 106 | 2 | 28 | IEC IIIA | 2022-06-19 | https://www.enercon.de/fileadmin/Redakteur/Medien-Portal/broschueren/EC_Datenblaetter_WEA_de_082019.pdf
Enercon | E-160 EP5 E2 | 5.5 | 160 | 120; 140; 166 | 106.8 | 2.5 | 22 | IEC IIIA | 2022-06-19 | https://www.enercon.de/fileadmin/Redakteur/Medien-Portal/broschueren/EC_Datenblaetter_WEA_de_082019.pdf
Enercon | E-160 EP5 E3 | 5.56 | 160 | 120; 166 | 106.8 | 2.5 | 28 | IEC IIIA | 2022-06-19 | https://www.enercon.de/fileadmin/Redakteur/Medien-Portal/broschueren/EC_Datenblaetter_WEA_de_082019.pdf
Found in MaStR Top 10 (build 2019/2020)
Wind classes:
| Average Wind speed | Reference Wind speed
IEC I | 10 | 50 |  | Source: https://webstore.iec.ch/publication/34421
IEC II | 8.5 | 42.5
IEC III | 7.5 | 37.5
IEC S | location specific | location specific